COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

### SVILUPPO DEL TERRITORIO

Sportello Unico Ambiente

### RELAZIONE IDROGEOLOGICA

##### CARATTERISTICHE MINIMALI PER INDAGINI IDROGEOLOGICHE

RELATIVE AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO REFLUI

- Natura e caratteristiche granulometriche del terreno, per almeno 2 metri al di sotto del piano di posa dell’opera in progetto (sub-irrigazione o scolina)

- Soggiacenza della falda con valutazione della minima profondità della stessa e direzione di deflusso

- Conducibilità idraulica con specifiche prove del terreno sede dello scarico

- Censimento e definizione di pozzi, fontane, sorgenti e corsi d’acqua, condutture fognarie o di acqua potabile per un raggio di almeno 200 metri dallo scarico

- Planimetria generale del fabbricato riportante indicazioni dettagliate sull’ubicazione ottimale della rete impiantistica dello scarico suddivisa per tipologia e comprensiva del sistema di smaltimento dei reflui

- Indicazioni riguardanti il dimensionamento delle strutture del sistema di smaltimento

- Idonea documentazione grafica e fotografica delle prove e delle indagini eseguite